КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ СХЕМЫ ПРОВЕДЕНИЯ МСИ 
ПО КОНТРОЛЮ КАЧЕСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЭКВИВАЛЕНТА

ДОЗЫ ФОТОННОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

ПО ПРОГРАММЕ П.МСИ.ИДК-532/005-2026

1 Общая информация

Раунд МСИ по программе П.МСИ.ИДК-532/005-2026 проводится согласно области аккредитации Провайдера.

Участнику программы МСИ предоставляются следующие материалы и документы:

– инструкция для участника (задание на измерение);

– один или несколько комплектов образцов для проверки квалификации (далее – ПК).

По результатам проведения программы МСИ участникам предоставляются:

– свидетельство об участии в ПК посредством межлабораторных сличительных испытаний;

– заключение о качестве результатов измерений, полученных участником.

2 Предполагаемые участники МСИ

Испытательные лаборатории (центры) организаций Госкорпорации «Росатом» и организаций, аккредитованных в области использования атомной энергии, компетентные в проведении измерений дозиметрического контроля.

3 Образец для контроля

В качестве образцов для проверки квалификации (далее – ОПК) 
при проведении ПК будут использоваться приборы индивидуального контроля дозы внешнего облучения (непоказывающие дозиметры).

4 Определяемые показатели

Индивидуальный эквивалент дозы фотонного облучения в диапазоне измерений от 2,0 до 25,0 мЗв.

5 Сроки и порядок проведения ПК

30.08.2026 – крайний срок предоставления заявки на участие в программе;

15.09.2026 – крайний срок направления ОПК в адрес Провайдера;

30.09.2026 – крайний срок шифрования, облучения и рассылки ОПК 
участникам ПК;

30.10.2026 – крайний срок предоставления результатов измерений;

30.10.2026 – 30.11.2026 – выдача свидетельств и заключений участникам ПК, передача информации в Федеральную службу по аккредитации;

25.12.2026 – крайний срок публикации отчета на сайте Провайдера.

6 Доставка ОПК

Доставка ОПК осуществляется силами и за счет заказчика.

7 Оценка результатов

Качество результатов измерений, полученных участниками ПК, оценивают в соответствии с ГОСТ ISO/IEC 17043-2013 и 
ГОСТ ISO 13528-2024 по Z-индексу (или Z̓-индексу) и статистическому критерию Еn.

8 Конфиденциальность результатов

В соответствии с критериями аккредитации деятельность провайдера основана на принципах конфиденциальности. Результаты испытаний, идентификационный номер участника являются исключительной собственностью лабораторий, строго конфиденциальной информацией, известной только самому участнику, а также ограниченному кругу лиц-сотрудников Провайдера ПК.

Участник ПК может отказаться от конфиденциальности в рамках программы проверки квалификации, например, с целью публичного обсуждения своих результатов для улучшения деятельности лаборатории. 
Отказ от конфиденциальности принимается от участников в письменном виде.

Свидетельство об участии в ПК посредством межлабораторных сличительных испытаний и заключение о качестве результатов измерений высылается почтой непосредственно участникам.

Отчет о проведении ПК предоставляется Провайдером участникам 
в электронном виде.

Информация о факте участия в ПК аккредитованных лиц представляется 
в Федеральную службу по аккредитации, если участником предоставлена информация о наличии уникальной записи в реестре аккредитованных лиц, в соответствии с требованиями приказа Минэкономразвития № 707 от 26.10.2020.

9 Правила рассмотрения жалоб и апелляций

Правила рассмотрения жалоб и апелляций участников ПК изложены 
на сайте https://vniinm.tvel.ru/Scientific-activity/comparison/.

Программа проводится только при наличии участников.