КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ СХЕМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ КВАЛИФИКАЦИИ ПО КОНТРОЛЮ КАЧЕСТВА ИЗМЕРЕНИЙ АКТИВНОСТИ БЕТА-ИЗЛУЧАЮЩИХ РАДИОНУКЛИДОВ В ВОЗДУХЕ

П.МСИ. РЭМВА-532/058.2-2026

1 Общая информация

Участнику программы проверки квалификации (ПК) предоставляются следующие материалы и документы:

- инструкция для участников (задание на измерения);

- один или несколько комплектов образцов для проверки квалификации (ОПК) (в зависимости от потребностей участника).

По результатам проведения программы ПК участникам предоставляются:

- свидетельство об участии в ПК посредством межлабораторных сличительных испытаний;

- заключение о качестве результатов измерений, полученных участником.

2 Предполагаемые участники МСИ

Лаборатории, занимающиеся определением (объемной) активности бета-излучающих радионуклидов в воздухе.

3 Образцы для проверки квалификации

В качестве ОПК при проведении МСИ используются специально изготовленные образцы фильтров АФА с нанесенными на них радионуклидами.

4 Определяемые показатели

| № п/п | Контролируемый параметр | Диапазон измерений | Метод измерений |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Суммарная активность бета-излучающих радионуклидов 90Sr+90Y | От 0,1 до 1000 Бк | Радиометрический, бета-спектрометрия |
| 2. | Объемная суммарная бета-активность 90Sr+90Y | От 0,1 до 1000 Бк/м3 | Радиометрический, бета-спектрометрия |

5 Сроки и порядок проведения МСИ

31.08.2026 – крайний срок предоставления заявки на участие в программе;

02.03.2026 – 30.10.2026 – проведение измерений участниками ПК (Провайдер ПК предварительно связывается с участником ПК для заключения договора, оплаты счета, согласования условий отправки ОПК);

30.10.2026 – крайний срок предоставление результатов измерений;

30.10.2026 – 30.11.2026 – выдача свидетельств и заключений участникам ПК, передача информации в Федеральную службу по аккредитации;

25.12.2026 – крайний срок публикации отчета на сайте Провайдера.

6 Доставка ОПК

В данной программе реализуется параллельная схема проведения, при которой рассылка ОПК участникам ПК происходит одновременно. Доставка ОПК осуществляется силами и за счет заказчика.

7 Оценка результатов

Качество результатов измерений, полученных участниками ПК, оценивают в соответствии с ГОСТ ISO/IEC 17043-2013 и 
ГОСТ ISO 13528-2024 по Z-индексу (или Z ̓-индексу) и статистическому критерию Еn.

8 Конфиденциальность результатов

В соответствии с критериями аккредитации деятельность Провайдера основана на принципах конфиденциальности. Результаты испытаний, идентификационный номер участника являются исключительной собственностью лабораторий, строго конфиденциальной информацией, известной только самому участнику, а также ограниченному кругу лиц-сотрудников Провайдера ПК.

Участник ПК может отказаться от конфиденциальности в рамках программы ПК, например, с целью публичного обсуждения своих результатов для улучшения деятельности лаборатории. Отказ от конфиденциальности принимается от участников в письменном виде.

Свидетельство об участии в ПК посредством межлабораторных сличительных испытаний и заключение о качестве результатов измерений высылается почтой непосредственно участникам.

Отчет о проведении ПК передается Провайдером участникам в электронном виде.

Информация о факте участия в ПК аккредитованных лиц представляется в Федеральную службу по аккредитации, если участником предоставлена информация о наличии уникальной записи в реестре аккредитованных лиц, в соответствии с требованиями приказа Минэкономразвития № 707 от 26.10.2020.

9 Правила рассмотрения жалоб и апелляций

Правила рассмотрения жалоб и апелляций участников ПК изложены на сайте https://vniinm.tvel.ru/Scientific-activity/comparison/.

Программа проводится только при наличии участников.