КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ СХЕМЫ ПРОВЕДЕНИЯ МСИ 
ПО КОНТРОЛЮ КАЧЕСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

УДЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ПРИРОДНЫХ РАДИОНУКЛИДОВ

(K-40, Ra-226, Th-232) В ПОЧВАХ (ГРУНТАХ)

ПО ПРОГРАММЕ П.МСИ.АПРН-532/072-2025

1 Общая информация

МСИ по программе П.МСИ.АПРН-532/072-2025 проводится согласно области аккредитации Провайдера.

Участнику программы проверки квалификации (далее – ПК) предоставляются следующие материалы и документы:

– инструкция для участника (задание на измерение);

– один или несколько комплектов образцов для проверки квалификации (далее – ОПК).

По результатам проведения программы ПК участникам предоставляются:

– свидетельство об участии в ПК посредством межлабораторных сличительных испытаний;

– заключение о качестве результатов измерений, полученных участником.

2 Предполагаемые участники МСИ

Испытательные (измерительные) лаборатории (центры, отделы, участки) организаций Госкорпорации «Росатом» и иных организаций, компетентных в проведении измерений удельной активности природных радионуклидов в почвах (грунтах) (аккредитованные и неаккредитованные).

3 Образец для контроля

В качестве ОПК при проведении ПК будет использоваться реальная проба почвы.

4 Определяемые показатели

Удельная эффективная активность природных радионуклидов (K-40, 
Ra-226, Th-232).

5 Сроки и порядок проведения ПК

31.07.2026 – крайний срок предоставления заявки на участие в программе;

31.07.2026 – 30.11.2026 – проведение измерений участниками МСИ (Провайдер МСИ предварительно связывается с участником МСИ для согласования условий отправки ОПК);

30.11.2026 – крайний срок предоставление результатов измерений;

30.11.2026 – 11.12.2026 – выдача свидетельств и заключений участникам МСИ, подготовка отчета МСИ.

Все работы по программе должны быть закончены 11 декабря 2026 г.

6 Доставка ОПК

Доставка ОПК осуществляется силами и за счет заказчика.

7 Оценка результатов

Качество результатов измерений, полученных участниками ПК, оценивают в соответствии с ГОСТ ISO/IEC 17043-2013 и 
ГОСТ ISO 13528-2024 по Z-индексу (или Z̓-индексу) и статистическому критерию Еn.

8 Конфиденциальность результатов

В соответствии с критериями аккредитации деятельность Провайдера ПК основана на принципах конфиденциальности. Результаты испытаний, идентификационный номер участника являются исключительной собственностью лабораторий, строго конфиденциальной информацией, известной только самому участнику, а также ограниченному кругу лиц-сотрудников Провайдера ПК.

Участник ПК может отказаться от конфиденциальности в рамках программы ПК, например, с целью публичного обсуждения своих результатов для улучшения деятельности лаборатории. Отказ от конфиденциальности принимается от участников в письменном виде.

Свидетельство об участии в ПК посредством межлабораторных сличительных испытаний и заключение о качестве результатов измерений высылается почтой непосредственно участникам.

Отчет о проведении ПК предоставляется Провайдером участникам 
в электронном виде.

Информация о факте участия в ПК аккредитованных лиц представляется 
в Федеральную службу по аккредитации, если участником предоставлена информация о наличии уникальной записи в реестре аккредитованных лиц, в соответствии с требованиями приказа Минэкономразвития № 707 от 26.10.2020.

9 Правила рассмотрения жалоб и апелляций

Правила рассмотрения жалоб и апелляций участников ПК изложены 
на сайте https://vniinm.tvel.ru/Scientific-activity/comparison/.

Программа проводится только при наличии участников.