КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ СХЕМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ КВАЛИФИКАЦИИ ПО КОНТРОЛЮ КАЧЕСТВА ИЗМЕРЕНИЙ МОЩНОСТИ АМБИЕНТНОГО ЭКВИВАЛЕНТА ДОЗЫ ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЯ

П.МСИ.АЭД-532/047-2026

1 Общая информация

Место проведения измерений: г. Москва, ул. Рогова д.5а. Для выполнения измерений участник приезжает в АО «ВНИИНМ» со своими средствами измерения.

Участнику программы проверки квалификации (ПК) предоставляются следующие материалы и документы:

- инструкция для участников (задание на измерение);

- один или несколько комплектов образцов для проверки квалификации (ОПК).

По результатам проведения программы ПК участникам предоставляются:

- свидетельство об участии в ПК посредством межлабораторных сличительных испытаний;

- заключение о качестве результатов измерений, полученных участником.

2 Предполагаемые участники ПК

Лаборатории, занимающиеся контролем мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (аккредитованные и неаккредитованные).

3 Образцы для проверки квалификации

В качестве ОПК при проведении ПК будет использовано однородное поле коллимированного пучка гамма-излучения на поверочной установке УПГД-2, входящей в состав рабочего эталона 2 разряда.

4 Определяемые показатели

Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения в диапазоне от 50 до 1500 мкЗв/ч.

5 Сроки и порядок проведения ПК

31.08.2026 – крайний срок предоставления заявки на участие в программе;

02.03.2026 – 30.10.2026 – проведение измерений участниками ПК (Провайдер ПК предварительно связывается с участником ПК для согласования даты и условий посещения АО «ВНИИНМ» для проведения измерений);

30.10.2026 – крайний срок предоставление результатов измерений;

30.10.2026 – 30.11.2026 – выдача свидетельств и заключений участникам ПК, передача информации в Федеральную службу по аккредитации;

25.12.2026 – крайний срок публикации отчета на сайте Провайдера.

6 Доставка ОПК

ОПК предоставляются участникам для измерения на территории Провайдера ПК.

7 Оценка результатов

Качество результатов измерений, полученных участниками ПК, оценивают в соответствии с ГОСТ ISO/IEC 17043-2013 и 
ГОСТ ISO 13528-2024 по Z-индексу (или Z ̓-индексу) и статистическому критерию Еn.

8 Конфиденциальность результатов

В соответствии с критериями аккредитации деятельность Провайдера основана на принципах конфиденциальности. Результаты испытаний, идентификационный номер участника являются исключительной собственностью лабораторий, строго конфиденциальной информацией, известной только самому участнику, а также ограниченному кругу лиц-сотрудников Провайдера ПК.

Участник ПК может отказаться от конфиденциальности в рамках программы ПК, например, с целью публичного обсуждения своих результатов для улучшения деятельности лаборатории. Отказ от конфиденциальности принимается от участников в письменном виде.

Свидетельство об участии в ПК посредством межлабораторных сличительных испытаний и заключение о качестве результатов измерений высылается почтой непосредственно участникам.

Отчет о проведении ПК предоставляется Провайдером участникам в электронном виде.

Информация о факте участия в ПК аккредитованных лиц представляется в Федеральную службу по аккредитации, если участником предоставлена информация о наличии уникальной записи в реестре аккредитованных лиц, в соответствии с требованиями приказа Минэкономразвития № 707 от 26.10.2020.

9 Правила рассмотрения жалоб и апелляций

Правила рассмотрения жалоб и апелляций участников ПК изложены на сайте https://vniinm.tvel.ru/Scientific-activity/comparison/.

Программа проводится только при наличии участников.